SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

„Wykonywanie usług kominiarskich w zasobach Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu”.

Przetarg nieograniczony

Szydłowiec 16.01.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Wykonywanie usług kominiarskich w zasobach Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu”.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
26-500 Szydłowiec, ul.Kolejowa 9

strona internetowa:www.szsm.pl  

II. TRYBUDZIELENIAZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z § 5 ust 3 Regulaminu Przetargowego Spółdzielni

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje  wykonywanie usług kominiarskich w zasobach Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu”

- Przeprowadzanie przeglądów przewodów spalinowych i wentylacyjnych

Wykonanie przeglądów przewodów   spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), wraz z usunięciem ujawnionych drobnych usterek w budynkach, lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Szydłowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową-zgodnie z niżej wymienionym zakresem prac:

1. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów  spalinowych i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, przyborów, czopuchów, rur, łączników, drzwiczek kominowych i rewizyjnych, itp.

2. Badanie szczelności przewodów.

3. Sprawdzenie stanu technicznego kominów na strychach i ponad dachami.

4. Badanie siły ciągu /podciśnienia/ przewodów  spalinowych i wentylacyjnych

przy zamkniętych oknach, za pomocą urządzeń atestowanych, w celu ustalenia czy ciąg zapewnia prawidłowe funkcjonowanie podłączonych urządzeń.

5. Sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i toalet wraz z poinformowaniem Zamawiającego o blokadach kratek wentylacyjnych poprzez np. – sufity podwieszane, szafki, wplecione taśmy papierowe itp.

6. Badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu, a w przypadkach nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań (przełączeń) doprowadzających do stanu prawidłowego.

7. Ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości.

8. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej w każdym lokalu kontroli, z opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem ich przyczyn oraz propozycji dotyczących ich usunięcia.

9. Sporządzenie  opinii kominiarskich obejmujących zakresem zapisy z punktów 1-9.

10. Opinię Wykonawca sporządza dla każdego przewodu kominowego oddzielnie. Termin złożenia opinii u Zamawiającego -7 dni od daty wykonania kontroli.

11. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych przewodów  spalinowych, wentylacyjnych polegających na:

- deklowaniu przewodów po zmianie miejsca przyłączenia urządzeń,

- naprawie tynków po wykonaniu prac kominiarskich.

12. Usterki wymienione w pkt. 11 będą usuwane przez Wykonawcę w zakresach niezbędnych do zapewnienia bezawaryjnej pracy przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w okresie trwania umowy, po ich wykryciu w trakcie kontroli.

13.Niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszystkich stanów zagrożenia.

14.Wykonawca będzie dyspozycyjny pod numerem telefonu na wezwania Zamawiającego do usuwania usterek nie objętych umową, powstałych w ciągu całego okresu trwania umowy.

15. Potwierdzeniem dokonania kontroli danego lokalu będzie podpis właściciela bądź najemcy lokalu na protokole wykonania prac. W celu skutecznego wykonania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do minimum trzykrotnego podejścia do danego lokalu. Po wykonaniu trzeciej nieskutecznej próby, nie udostępnione przez najemców lub właścicieli lokale Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie.

- Czyszczenie przewodów spalinowych.

Wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych, wg zasad określonych w Rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010r, poz. 719), w budynkach, lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Szydłowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową. -zgodnie z niżej wymienionym zakresem prac:

1.Czyszczenie, dwa razy w ciągu roku, za pomocą szczotki i kuli, przewodów spalinowych wraz z każdorazowym usunięciem, utylizacją sadzy i popiołu we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt, a także uporządkowanie  miejsca prac. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów przed zanieczyszczeniem lokali podczas prowadzenia czyszczenia. Częstotliwość czyszczenia: pierwszy raz -do końca czerwca danego roku, drugi raz -do końca grudnia danego roku.

2. Przez czyszczenie przewodów spalinowych  należy rozumieć czyszczenie przewodu na całej długości wraz z głowicą.

3.Czyszczenie przewodów odbywać się będzie w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę harmonogram prac. Harmonogram należy przedłożyć w terminie 20 dni od daty podpisania umowy z uwzględnieniem wymaganej częstotliwości czyszczeń określonych w pkt. 1.

4.Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół z każdorazowego czyszczenia określonego w pkt. 1.

3. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

Wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych wg zasad określonych w Rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010r, poz. 719), w budynkach, lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Szydłowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową. -zgodnie z niżej wymienionym zakresem prac:

1.Czyszczenie  raz w ciągu roku  przewodów wentylacyjnych wraz z każdorazowym usunięciem zanieczyszczeń. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów przed zanieczyszczeniem lokali podczas prowadzenia czyszczenia. Częstotliwość czyszczenia: do końca miesiąca września danego roku.

2. Przez czyszczenie przewodów wentylacyjnych  należy rozumieć czyszczenie przewodu na całej długości wraz z głowicą.

3.Czyszczenie przewodów odbywać się będzie w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę harmonogram prac. Harmonogram należy przedłożyć w terminie 20 dni od daty podpisania umowy z uwzględnieniem wymaganej częstotliwości czyszczeń określonych w pkt. 1.

4.Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół z każdorazowego czyszczenia określonego w pkt. 1.

IV. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW

1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie poinformowanie mieszkańców poszczególnych budynków o przewidywanym terminie wykonania przeglądów na 3 dni przed ich wykonywaniem poprzez wywieszenie w budynku stosownego ogłoszenia.

2. Zakres robót wymagany przy sprawdzaniu stanu technicznej sprawności przewodów (okresowym przeglądzie) w budynku oraz w poszczególnych lokalach:

a) sprawdzenie drożności przewodów kominowych;

b) sprawdzenie szczelności przewodów kominowych,

c) sprawdzenie prawidłowości ciągu kominowego wraz z określeniem wymiarów oraz rodzaju kratek wentylacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) sprawdzenie stanu technicznego głowic kominowych;

e) sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia: przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i łączników, włazów, drzwiczek kominowych;

f) sprawdzenie czy na strychach, przez które przechodzą przewody dymowe i spalinowe nie są składowane materiały łatwopalne;

g) sprawdzenie dogodności dostępu do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli przewodów kominowych;

h) sprawdzenie czy występują inne, widoczne lub stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

3. Po zakończeniu przeglądu w Wykonawca sporządzi protokół określający ich stan techniczny w zakresie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa. Wskazany protokół z przeglądu stanu technicznego winien zawierać zapisy szczegółowych przeglądów w lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych budynków tj. m.in. strychy, piwnice itd. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy je wyszczególnić oraz podać zalecenia co do ich usunięcia. Protokół winien zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od dnia wykonania przeglądu.

4. Ewentualne materiały niezbędne do wykonania sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów kominowych zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i solidnego świadczenia usług.

6.Wykonawca będzie wykonywał inne usługi kominiarskie nie uwzględnione w niniejszej umowie na odrębne zlecenie według cennika obowiązującego w umowie.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Zakres prac objęty umową będzie wykonywany zgodnie z normami i sztuką kominiarską wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności, przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, ochrony p. poż. a także zgodnie z obowiązującymi normami z zakresu warunków bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach należących do Zamawiającego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie usług kominiarskich zgodnie z umową, za ich zgodność z  wymaganiami specyfikacji technicznej a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki kominiarskiej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami a także zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

3.Wykonawca całość lub część zamówienia nie  powierzy  podwykonawcy.

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VII.  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

VIII. TERMIN RALIZACJI  ZAMÓWIENIA – 01.03.2017r.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia przedstawione w pkt. X SIWZ, potwierdzające spełnienie określonych warunków

- W toku badania  i oceny ofert  Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert. Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie,  zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta Wykonawcy wykluczonego  uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie.

X. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz nie podlega wykluczeniu  Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że  wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- oświadczenie oferenta w sprawie: (załącznik nr 2)

-  posiadania  uprawnień do wykonywania określonych prac zgodnie z wymaganiami

ustawowymi

- dysponowania wiedzą i doświadczeniem do wykonania danego zamówienia

- będącego w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- wykaz wykonanych robót - załącznik nr 3;

- akceptacja projektu umowy – załącznik nr 4

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                        Z WYKONAWCAMI 
       1. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być

sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Szydłowiecka Spółdzielnia

Mieszkaniowa, 26-500 Szydłowiec, ul Kolejowa 9  lub faksem: (048) 617-12-32 lub

e.mailem: sm.tomasz@vp.pl

- Zamawiający udzieli niezwłocznie Wykonawcy wyjaśnień na piśmie, jeżeli zapytanie wpłynie nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Osobą  uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Tomasz Michnicki  tel/fax  48-617-12-32, e-mail:sm.tomasz@vp.pl

XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający w przedmiotowym przetargu  wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł do dnia 27.01.2017 na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 93102043170000580200190272

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

XIV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. W ofercie należy podać cenę  netto, podatek VAT oraz cenę  brutto za każde zadanie osobno oraz ogólna cenę za trzy zadania.

2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
4) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte  w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji  zawartości oferty. 
Oferta powinna być złożona Zamawiającemu w dwóch kopertach:

- koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA -  USŁUGI KOMINIARSKIE”;

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu, ulica Kolejowa 9 , pokój nr 9 do dnia 30.01.2017 roku do godziny 1200. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 30.01.2017 r. o godzinie 1215 w swojej siedzibie, pokój Nr 6.

3. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty,  oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.

XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY

1.  Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować trzy zadania
3. Cena może być tylko jedna

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

---------------------------------------------------------------------------
 Nazwa kryterium                                                         waga                                                   
---------------------------------------------------------------------------
A - Cena                                                                       100 %

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 
2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XVIII. WARUNKI UMOWY
1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia  kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
3.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.

XIX. ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Oświadczenie

Nr 3 – Wykaz robót

Nr 4 – Projekt umowy.

Nr 5 – Wykaz budynków

Szydłowiec, dnia 16.01.2017
                                                                        
                                                                                                                   Podpis