SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

„Malowanie klatek schodowych budynków Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu”

Przetarg nieograniczony

Szydłowiec 16.04.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Malowanie klatek schodowych budynków Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu”

I. ZAMAWIAJĄCY:

Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

26-500 Szydłowiec, ul.Kolejowa 9

strona internetowa:www.szsm.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z §5 ust 1 Regulaminu Przetargowego Spółdzielni

III. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

W ramach prac malarskich przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu wykonanie:

- Przygotowanie podłoża malarskiego

- Naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity

- Wykonanie kolorystyki według uzgodnień z mieszkańcami bloku i administracją Spółdzielni.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dwa oddzielne zadania.

- Ofertę należy złożyć na każde z zadań osobno w rozbiciu na budynki dotyczące danego zadania.

Zadanienr 1

| 1 | BudynekulicaStaszica 21 (8 klatek) | Zabezpieczenie przed malowaniem okien i drzwi oraz innych elementów znajdujących się na klatce Przed malowaniem zdemontować plafony oświetleniowe i po pomalowaniu ponownie zamontować. Wymiana wyłączników oświetlenia klatek po pomalowaniu Naprawa ścian przed malowaniem Usunięcie łuszczących się powłok malarskich Wykonanie napraw i uzupełnień tynku Montaż narożników Oczyszczenie ścian i sufitów z wszelkich zabrudzeń Nałożenie 2 warstw gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach Zagruntowanie wszystkich powierzchni i podłoży przed przystąpieniem do malowania Dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów farbą zgodnie z kartą kolorów nr *……….. firmy KABE Dwukrotne malowanie lamperii farbą w odcieniu 2stopnie ciemniejszym od ścian z zabezpieczeniem lakierem bezbarwnym zgodnie z kartą kolorów nr *………… firmy KABE Malowanie cokołów przy stopniach schodowych farbą olejną zgodnie z kartą kolorów nr ………… firmy KABE Malowanie balustrad oraz rur, grzejników i innych elementów stalowych farbą olejną w kolorze lamperii Elementy metalowe w tym grzejniki winny być odtłuszczone przed malowaniem i oczyszczone. Wewnętrzne ścianki lamperii w klatkach schodowych na parterze (przy drzwiach wejściowych do budynku) wykonać na bazie warstwy marmulitu |
| --- | --- | --- |
| 2 | BudynekulicaStaszica 7 ( 1 klatka) | Zabezpieczenie przed malowaniem okien i drzwi oraz innych elementów znajdujących się na klatce Przed malowaniem zdemontować plafony oświetleniowe i po pomalowaniu ponownie zamontować. Wymiana wyłączników oświetlenia klatek po pomalowaniu Naprawa ścian przed malowaniem Usunięcie łuszczących się powłok malarskich Wykonanie napraw i uzupełnień tynku Montaż narożników Oczyszczenie ścian i sufitów z wszelkich zabrudzeń Nałożenie 2 warstw gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach Zagruntowanie wszystkich powierzchni i podłoży przed przystąpieniem do malowania Naniesienie na ściany i sufity warstwy farby metodą natryskową z uwzględnieniem pigmentu „kropka” Dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów farbą zgodnie z kartą kolorów nr *……….. firmy KABE Dwukrotne malowanie lamperii farbą w odcieniu 2stopnie ciemniejszym od ścian z zabezpieczeniem lakierem bezbarwnym zgodnie z kartą kolorów nr *………… firmy KABE Malowanie cokołów przy stopniach schodowych farbą olejną zgodnie z kartą kolorów nr ………… firmy KABE Malowanie balustrad oraz rur, grzejników i innych elementów stalowych farbą olejną w kolorze lamperii Elementy metalowe w tym grzejniki winny być odtłuszczone przed malowaniem i oczyszczone. Wewnętrzne ścianki lamperii w klatkach schodowych na parterze (przy drzwiach wejściowych do budynku) wykonać na bazie warstwy marmulitu |

Zadanienr 2

| 1 | BudynekulicaStaszica 25A (5klatek) | Zabezpieczenie przed malowaniem okien i drzwi oraz innych elementów znajdujących się na klatce Przed malowaniem zdemontować plafony oświetleniowe i po pomalowaniu ponownie zamontować. Wymiana wyłączników oświetlenia klatek po pomalowaniu Naprawa ścian przed malowaniem Usunięcie łuszczących się powłok malarskich Wykonanie napraw i uzupełnień tynku Montaż narożników Oczyszczenie ścian i sufitów z wszelkich zabrudzeń Nałożenie 2 warstw gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach Zagruntowanie wszystkich powierzchni i podłoży przed przystąpieniem do malowania Dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów farbą zgodnie z kartą kolorów nr *……….. firmy KABE Dwukrotne malowanie lamperii farbą w odcieniu 2stopnie ciemniejszym od ścian z zabezpieczeniem lakierem bezbarwnym zgodnie z kartą kolorów nr *………… firmy KABE Malowanie cokołów przy stopniach schodowych farbą olejną zgodnie z kartą kolorów nr ………… firmy KABE 14 Malowanie balustrad oraz rur, grzejników i innych elementów stalowych farbą olejną w kolorze lamperii Elementy metalowe w tym grzejniki winny być odtłuszczone przed malowaniem i oczyszczone. 16ścianki lamperii w klatkach schodowych na parterze (przy drzwiach wejściowych do budynku) wykonać na bazie warstwy marmulitu |
| --- | --- | --- |
| 2 | BudynekulicaZamkowa 4 ( 4 klatki) | Zabezpieczenie przed malowaniem okien i drzwi oraz innych elementów znajdujących się na klatce Przed malowaniem zdemontować plafony oświetleniowe i po pomalowaniu ponownie zamontować. Wymiana wyłączników oświetlenia klatek po pomalowaniu Naprawa ścian przed malowaniem Usunięcie łuszczących się powłok malarskich Wykonanie napraw i uzupełnień tynku Montaż narożników Oczyszczenie ścian i sufitów z wszelkich zabrudzeń Nałożenie 2 warstw gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach Zagruntowanie wszystkich powierzchni i podłoży przed przystąpieniem do malowania Dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów farbą zgodnie z kartą kolorów nr *……….. firmy KABE Dwukrotne malowanie lamperii farbą w odcieniu 2stopnie ciemniejszym od ścian z zabezpieczeniem lakierem bezbarwnym zgodnie z kartą kolorów nr *………… firmy KABE Malowanie cokołów przy stopniach schodowych farbą olejną zgodnie z kartą kolorów nr ………… firmy KABE Malowanie balustrad oraz rur, grzejników i innych elementów stalowych farbą olejną w kolorze lamperii Elementy metalowe w tym grzejniki winny być odtłuszczone przed malowaniem i oczyszczone. Wewnętrzne ścianki lamperii w klatkach schodowych na parterze (przy drzwiach wejściowych do budynku) wykonać na bazie warstwy marmulitu |

*kolorystyka w uzgodnieniu z mieszkańcami bloku i administracją Spółdzielni.

- Naprawa ścian wewnętrznych  klatek  schodowych :

- Przed  przystąpieniem  do  jakichkolwiek   prac  renowacyjnych  należy  usunąć mechanicznie  stare mocno  łuszczące  się  powierzchnie  oraz    za  pomocą  odpowiednio  dobranej  grubości  papieru  ściernego  przetrzeć  powłokę  mocno  związanej  z  podłożem  lamperii olejnej ,  zwracając  przy  tym  uwagę  aby  powłoka  starej  farby olejnej  była  dostatecznie  zarysowana  a  nawet   i  przetarta  do  tynku  mineralnego  w  miejscach  mocno  nierównych  i  porowatych   – chodzi  o  maksymalne  wyrównanie  starej  powłoki  oraz  możliwie  maksymalne  usuniecie  resztek  farb  które  nie  trzymają  się  stabilnie  z  podłożem.  Następnie  podłoże  należy  odpylić i  oczyścić    z  luźnych  cząsteczek oraz  pozostałości.

- Uzupełnić  większe  ubytki  oraz  uszkodzenia  ścian  uniwersalnym  materiałem  reparacyjnym  typu  gips budowlany  lub  uniwersalny  tynk  reparacyjny  do ubytków  i   reparacji  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną.

- Po  uzupełnieniu  i  wyschnięciu  ubytków   podłoże  ścian  należy  zagruntować  preparatem  gruntującym  wypełnionym   KABE  Aqualit - zalecanym  do  podłoży  „trudnych”  o  zróżnicowanej  chłonności,  który to  preparat  można  aplikować  za  pomocą  wałka, pędzla  lub  natrysku.

- Po   dokładnym   związaniu  gruntu (najlepiej  na  drugi  dzień) podłoża  ścian należy  przeszpachlować  gotową  masą  dyspersyjną  szpachlową ręczną  Profiniszlub  maszynowąProfinisz  Akord   w  celu  ostatecznego dekoracyjnego  wygładzenia  ścian przed ostatecznym  malowaniem, zwracając  uwagę  aby  warstwa  szpachli  nie  była  inna  niż  1 - 3  mm  w  jednej  warstwie.

- W  warstwach  lamperii  wygładzoną  lub  „zagąbkowaną  szpachlę”  po  wyschnięciu  (min. 12  godzin   w  warunkach  20 0 C  można   dodatkowo  wyrównywać  i  szlifować  za  pomocą  drobnego  papieru  ściernego,  a  następnie  po  odpyleniu  ponownie  zagruntować  gruntem   KabeAqualit   podbarwionym  pod  kolor  farby    i  pomalować  ostatecznie  według  dobranej  kolorystyki   farbą  KabeProlatex (wystepuje  w  wersji  matowej  lub  satynowej  - która z  wyglądu  daje  taki sam  efekt  jak  farba  olejna) jest  to farba  o  najwyższej  klasie  ścieralności  i  odporności  na   zmywanie,  przeznaczonej do  obiektów  mieszkalnych, medycznych  i przemysłowych – nie  wydziela  zapachów – zawartość  LZO = 0).  W  przypadku  zastosowania  (dokładnego  wymalowania powłoki )  podbarwionego  gruntu  Aqualitpod  kolor  farby      wystarczy   następnie  tylko   jedna  powłoka  farby  Prolatex.  Alternatywnie  można  zastosować  na  szpachlę  uniwersalny  grunt   Budogrunt  WG (nie  da  się  go   podbarwiać)  ale  wówczas  powłoka  farby  Prolatexmusi  być  zaaplikowana  dwukrotnie.

- Na  powierzchniach  powyżej  lamperii  oraz  na  sufitach  zastosować  bezpośrednio  na  dobrze  wyschniętą,  wyszpachlowaną,  odpyloną   i  wyrównaną  powierzchnię  dwukrotnie (dwie  powłoki  bez  gruntowania) w  odpowiednio  dobranej  kolorystyce    farbę  KabeAquatex   - jest  to  farba  najbardziej  matowa,  oddychająca  nadająca  się  na  wszystkie  rodzaje  podłoży  bez  gruntowania  przeznaczona  do  pomieszczeń  wilgotnych   i  suchych.  Pojawienie  się  jakichkolwiek  pęcherzyków podczas  rozpoczęcia  aplikacji  oznacza że  szpachla  nie  jest  dostatecznie  związana i  wyschnięta.  Jeśli  na  wyrównanych  za  pomocą  szpachli  Profinisz  powierzchniach  powyżej  lamperii  oraz  na  sufitach  zastosujemy  podbarwiony  pod  kolor  grunt  Aqualit   tak  jak  na  powierzchni  lamperii to  wówczas  wystarczy  tylko  jedna  powłoka  farby  Aquatex

4. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych systemów o równoważnych parametrach

5. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SIWZ i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne wynikiprzy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji.

Odbiór końcowy przeprowadzany jest w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

Do odbioru Wykonawca przygotuje

- świadectwa odniesienia oraz aprobaty dla zastosowanych materiałów

- odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy, sporządzając protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI.  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

VII. TERMIN RALIZACJI ZAMÓWIENIA –31.07.2018r

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia przedstawione w pkt. VIII SIWZ, potwierdzające spełnienie określonych warunków

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W toku badania  i oceny ofert  Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert. Zamawiający będzie oceniał wg. określonych kryteriów każde zadanie osobno.

Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie,  zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym

Oferta Wykonawcy wykluczonego  uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie.

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU   W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz nie podlega wykluczeniu  Wykonawca składa następujące dokumenty:

Dokumenty wymagane:

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że  Wykonawca jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia.

- Oświadczenie oferenta w sprawie: (załącznik nr 2)

-  posiadania  uprawnień do wykonywania określonych prac zgodnie z wymaganiami

ustawowymi

- dysponowania wiedzą i doświadczeniem do wykonania danego zamówienia

- będącego w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3;

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 4;

- Akceptacja projektu umowy – załącznik nr 5

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                        Z WYKONAWCAMI

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być

sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Szydłowiecka Spółdzielnia

Mieszkaniowa, 26-500 Szydłowiec, ul Kolejowa 9  lub faksem: (048) 617-12-32 lub

e.mailem: sm.tomasz@vp.pl

- Zamawiający udzieli niezwłocznie Wykonawcy wyjaśnień na piśmie, jeżeli zapytanie wpłynie nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Osobą  uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Tomasz Michnickitel/fax (048)617-12-32, e-mail:sm.tomasz@vp.pl

XI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych na każde zadanie. Wadium należy wpłacić do dnia 04.05.2018rna konto Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nr konta93102043170000580200190272 PKO/BP O/Szydłowiec

Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po tym, gdy oferta zostanie odrzucona lub wycofana, bądź zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

XIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim na

załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

W ofercie należy podać cenę  netto, podatek VAT oraz cenę  brutto za całość zadania oraz w rozbiciu na poszczególne budynki. Oferta powinna zawierać również okres gwarancji.

2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na jedno lub dwa zadania.

3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

8.Wszystkie strony oferty powinny być spięte  w sposób trwały, zapobiegający

dekompletacji  zawartości oferty.

Oferta powinna być złożona Zamawiającemu w dwóch kopertach:

- koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA -  Malowanie klatek schodowych.”;

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu, ulica Kolejowa 9 , pokój nr 9 do dnia 07.05.2017roku do godziny 1100. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 07.05.2018r. o godzinie 1115 w swojej siedzibie, pokój Nr 6.

3. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty,  oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.

XV. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB OBLICZANIA

1.  Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna

4.Dodatkowym kryterium będzie gwarancja

5.Oferta będzie oceniana na podstawie kryterium ceny i gwarancji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium                              Waga

---------------------------------------------------------------------------

A - Cena                                                                       90 pkt

G - Gwarancja                                                              10pkt

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

- cena – oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

n – numer oferty,

Pmin– cena minimalna wśród złożonych ofert,

Pn – cena zaproponowana przez oferenta n.

- gwarancja

a) Okres gwarancji 24 miesiące: 2 pkt.

b) Okres gwarancji 24 > 48 miesięcy: 5 pkt.

c) Okres gwarancji powyżej 48 miesięcy: 10 pkt.

W kryterium „okres gwarancji” można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Łączna ilość zdobytych punktów obliczana według wzoru:

K = A + G

Gdzie:

K – łączna ilość zdobytych punktów,

A – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”

G – ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów K,

liczoną według powyższego wzoru, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do  zawarcia umowy  w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XVII. WARUNKI UMOWY

1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

3.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Oświadczenie

Nr 3 – Wykaz osób

Nr 4 - Wykaz robót.

Nr 5 – Projekt umowy.

Szydłowiec, dnia 16.04.2018